## Escalier
CALCUL D'UN ESCALIER MULTIVOLÉES
					Lionel Ponnelle
Utilisation de la feuille : Entrez vos dimensions dans les cases grises. Vous pouvez modifier la "Valeur du pas" en cliquant sur les 2 boutons flèches.
Vous pouvez modifier le "Décalage de la 1ère marche à l'alignement de la trémie" en utilisant les boutons [+ 1 cm], [- 1 cm ], [+ 1 mm] ou [-1 mm], dans le cas où la longueur de l'escalier est limitée par une porte ou un passage. Une valeur positive indique un allongement de la volée et une valeur négative indique un recul. Toutefois la "Longueur réelle de l'escalier" ne peut pas dépasser la "Longueur maximale de l'escalier". Les résultats sont affichés dans les cases bleues. Les cases jaunes affichent des mesures secondaires.

Entrez les données de chaque partie de votre escalier	Partie droite	Partie tournante
	Longueur de la volée droite	Angle	Rayon du jour	Ligne de foulée tournant
1 ère section	20,0 cm	90,0 °	0,0 cm	62,83 cm
2 ème section	80,0 cm	90,0 °	0,0 cm	62,83 cm
3 ème section	20,0 cm		0,0 cm	0,00 cm
4 ème section			0,0 cm	0,00 cm

Largeur de l'escalier :	80,0 cm
Marche palière :	5 cm
Distance maxi de la ligne de foulée
par rapport à la rampe intérieure :	50,0 cm

Hauteur de l'escalier :	280,0 cm

Hauteur sous plafond :	250,0 cm
					240,7 cm
Hauteur de l'échappée :	200,0 cm

Valeur du pas de foulée :	60,0 cm
Valeur réelle calculée :	60,9 cm

Nombre de marches :	14 marches				280,0 cm	250,0 cm	200,0 cm		31,4 cm
(valeur non arrondie) :	14,2 marches

Hauteur de marche :	20,00 cm

Giron de la marche :	20,93 cm

Décalage de la 1ère marche
à l'alignement de la trémie :	31,4 cm
					43,7 degrés

Longueur réelle de l'escalier :	293,0 cm
					293,0 cm
Longueur maximale de l'escalier :	293,0 cm					293,0 cm

Angle d'inclinaison de l'escalier :	43,7 degrés
					mise à jour le 15-08-2017